## Dashboard
Selecteer je model: |  |  | Hardheid (°dH) | LESS-15 | -10%
LESS-15 |  |  |  | In liter (L) | In liter (L) | Model | C-waarde
[6 empty] | LESS-10 | C 25
|  |  | 7.5 | 5600 | 5000 | LESS-15 | C 37
|  |  | 10 | 4200 | 3700 | LESS-20 | C 63
|  |  | 11 | 3800 | 3400
Voer je waterhardheid in (°dH): |  |  | 12 | 3500 | 3100 | Voer bovenstaande waardes in bij C=. (Navigeer naar menu: ↳ + ⭣) Let op dat je de waterontharder hebt ingesteld op dH in plaats van PPM! (Zelfde menu, waarde "U" instellen op dH). Vergeet niet je hardheid in te stellen! (Navigeer naar menu: ↳ + ⭡)
10 |  |  | 13 | 3200 | 2900
|  |  | 14 | 3000 | 2700
|  |  | 15 | 2800 | 2500
De capaciteit van je waterontharder is: | 4200 |  | 16 | 2600 | 2300
Wij raden de volgende waarde aan om in te stellen (10% marge): | 3700 | ⭠Voer deze waarde NIET in bij C=. Deze waarde is puur indicatief. Zie de C waarde naast de tabel. | 17 | 2400 | 2200
Er zitten meerdere "storende ionen" in het water die vastgehouden worden door het hars. Denk bijvoorbeeld aan ijzer, mangaan, natrium. Daarom raden wij een kleine marge aan. (Dit is ook de reden waarom harsreiniger gebruiken belangrijk is.) |  |  | 18 | 2300 | 2100
|  |  | 19 | 2200 | 1900
|  |  | 20 | 2100 | 1800
|  |  | 21 | 2000 | 1800
|  |  | 22 | 1900 | 1700
|  |  | 23 | 1800 | 1600
|  |  | 24 | 1700 | 1500
|  |  | 25 | 1600 | 1500
|  |  | 26 | 1600 | 1400
|  |  | 27 | 1500 | 1400
|  |  | 28 | 1500 | 1300
|  |  | 29 | 1400 | 1300
|  |  | 30 | 1400 | 1200
|  |  | 31 | 1300 | 1200
|  |  | 32 | 1300 | 1100
|  |  | 33 | 1200 | 1100
|  |  | 34 | 1200 | 1100
|  |  | 35 | 1200 | 1000

## Data
Model? | Column1 | X Hars | Operating capacity
Anders |  | 15 | 0.499
LESS-10
LESS-15
LESS-20
R2D2-32
R2D2-48
R2D2-72